## 1
湖北城市职业学校消防整改报价单（单位：元）
项目 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额
1 | 灭火器 | 4kg干粉 | 具 | 60 | 30
2 | 灭火器箱 | 4*2 | 个 | 50 | 15
3 | 水带 | Φ65 | 套 | 150 | 20
4 | 应急灯 |  | 盏 | 35 | 40
5 | 安全出口标志灯 |  | 盏 | 25 | 20
6 | 疏散指示牌 |  | 盏 | 25 | 50
7 | 烟感及主机故障修复
8 | 自动喷水灭火系统故障修复
9 | 2扇防火卷帘门修复
10 | 消防水泵控制柜更换及修复
11 | 消防控制柜主机故障修复
12 | 安装室外消防栓2个
合计总报价： | [5 empty] | 0
投标单位： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 联系电话： 日期： 年 月 日