| 湖北城市职业学校油烟系统清洗报价单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目地址 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合计 | 单价 | 小计 | 备注 | 验收标准 |
| 01 | 膳食中心 | 1楼大烟罩 | 米 | 23+6+6 | 35 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
|  |  | 1楼大横管 | 米 | 6+10+10 | 26 |  |  |  | 清洁度达到85% |
|  |  | 1楼风箱式风机 | 台 | 2 | 2 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
|  |  | 1楼外墙部管道 | 米 | 15+8 | 23 |  |  |  | 清洁度达到85% |
|  |  | 楼顶风箱式风机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
|  |  | 涡轮式风机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
|  |  | 楼顶横管 | 台 | 10 | 10 |  |  |  | 清洁度达到85% |
|  |  | 二楼烟罩 | 米 | 6+6 | 12 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 02 | 小食堂 | 1楼烟罩 | 米 | 3 | 3 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
|  |  | 1楼1.5米烟罩 | 台 | 3 | 4.5米 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
|  |  | 主炒菜间烟罩 | 米 | 9 | 9 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
|  |  | 蒸饭间烟罩 | 米 | 4 | 4 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
|  |  | 竖管道 | 米 | 10*3根 | 30 |  |  |  | 清洁度达到85%、见铁皮 |
|  |  | 风箱式风机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
|  |  | 涡轮式风机 | 台 | 2 | 2 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
|  |  | 横管 | 米 | 20 | 20 |  |  |  | 清洁度达到85%、见铁皮 |
| 合 计 总 报 价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标单位：                （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

- 联系电话：

- 日期：     年     月    日